## Hoja1
| RADC DIR VLR INSTN | RADC DIR VLR INSTN | RADC DIR VLR INSTN | T AIR VLR INSTN | T AIR VLR INSTN | T AIR VLR INSTN | HUM RLTV VLR INSTN | HUM RLTV VLR INSTN | HUM RLTV VLR INSTN | VEL VIENTO VLR INSTN | VEL VIENTO VLR INSTN | VEL VIENTO VLR INSTN | ELEVACION VLR INSTN | ELEVACION VLR INSTN | ELEVACION VLR INSTN | ORIENTACION VLR INSTN | ORIENTACION VLR INSTN | ORIENTACION VLR INSTN | POT ACTIVA POS LINEA 220kV | POT ACTIVA AUXILIARES 10.5kV | POT ACTIVA GENERACION 10.5kV | T HTF DESDE CS SEC NE | T HTF DESDE CS SEC SE | T HTF DESDE CS SEC NO | T HTF DESDE CS SEC SO | P AC ACOMETIDA 5360-MV-003
| W/m2 | W/m2 | W/m2 | oC | oC | oC | % | % | % | m/s | m/s | m/s | o | o | o | o | o | o | MW | MW | MW | oC | oC | oC | oC | KW
date | 1300-AXT-1877R | 1300-BXT-1877R | 1300-CXT-1877R | 1300-AXT-1873R | 1300-BXT-1873R | 1300-CXT-1873R | 1300-AXT-1874R | 1300-BXT-1874R | 1300-CXT-1874R | 1300-AXT-1871R | 1300-BXT-1871R | 1300-CXT-1871R | 1300-AXT-1879R | 1300-BXT-1879R | 1300-CXT-1879R | 1300-AXT-1880R | 1300-BXT-1880R | 1300-CXT-1880R | 5360-XT-6119-C4 | 5360-XT-6126-C4 | 5360-XT-6123-C4 | 1310-TT-1803 | 1310-TT-1808 | 1310-TT-1802 | 1310-TT-1807 | 5360-XT-5815-C2